## Работы
Смета расходов. Список работ по типу многоквартирного дома 1
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
2-5 этажные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства с горячим водоснабжением через централизованные тепловые пункты без оформления права собственности на земельный участок | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 2000
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.1 | 1 | 6200.9848 | 154.2348 | 0 | 5903.3375 | 1287.1485 | 1240.197 | 14785.9026 | 0.61608
2 | Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения) | 100 м2 утепленного участка | 0.2 | 1 | 4008.4209 | 46826.9783 | 0 | 3816.0167 | 5738.3987 | 801.6842 | 61191.4988 | 2.5496
3 | Ремонт прибора учета | прибор | 1 | 1 | 498.2544 | 24295.8984 | 0 | 474.3382 | 2653.1916 | 99.6509 | 28021.3335 | 1.1676
4 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 25 мм | 100 насосов | 0.01 | 1 | 1708.2086 | 84.6057 | 0 | 1626.2146 | 358.998 | 341.6417 | 4119.6687 | 0.17165
5 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 100 вентилей | 0.01 | 1 | 124.5636 | 146.7122 | 0 | 118.5846 | 40.9353 | 24.9127 | 455.7084 | 0.018988
6 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 21-25 мм | 100 кранов | 0.02 | 1 | 578.815 | 618.6396 | 0 | 551.0319 | 183.5911 | 115.763 | 2047.8405 | 0.085327
7 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 25-40 мм | Счетчик воды | 1 | 1 | 287.4545 | 0 | 0 | 273.6567 | 58.9167 | 57.4909 | 677.5187 | 0.02823
8 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 232.8826 | 279.8793 | 0 | 221.7042 | 77.1189 | 46.5765 | 858.1615 | 0.035757
9 | Замена внутренних пожарных кранов | 100 кранов | 0.03 | 1 | 337.759 | 16989.5313 | 0 | 321.5466 | 1853.1279 | 67.5518 | 19569.5166 | 0.8154
10 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 1 | 1 | 2147.8034 | 523.8127 | 0 | 2044.7088 | 495.2141 | 429.5607 | 5641.0997 | 0.23505
11 | Ремонт общедомового прибора учета электрической энергии | 1 прибор учета | 1 | 1 | 285.059 | 594.9243 | 0 | 271.3762 | 120.8927 | 57.0118 | 1329.264 | 0.055386
12 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 331.7399 | 0 | 0 | 315.8164 | 67.9934 | 66.348 | 781.8977 | 0.032579
13 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 2645.4133 | 0 | 0 | 2518.4334 | 542.2039 | 529.0827 | 6235.1333 | 0.2598
14 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 9390.1797 | 0 | 0 | 8939.4511 | 1924.6112 | 1878.0359 | 22132.2779 | 0.92218
15 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 2395.454 | 0 | 0 | 2280.4722 | 490.9723 | 479.0908 | 5645.9893 | 0.23525
16 | Осмотр деревянных покрытий, полов | 1000 кв.м. полов | 0.5 | 2 | 503.0453 | 0 | 0 | 478.8992 | 103.1042 | 100.6091 | 1185.6577 | 0.049402
17 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 0.5 | 2 | 328.1772 | 0 | 0 | 312.4247 | 67.2632 | 65.6354 | 773.5005 | 0.032229
18 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 0.5 | 2 | 268.2908 | 0 | 0 | 255.4129 | 54.9889 | 53.6582 | 632.3508 | 0.026348
19 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 3832.7264 | 0 | 0 | 3648.7555 | 785.5556 | 766.5453 | 9033.5828 | 0.3764
20 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 2874.5448 | 0 | 0 | 2736.5666 | 589.1667 | 574.909 | 6775.1871 | 0.2823
21 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1 | 2 | 1437.2724 | 0 | 0 | 1368.2833 | 294.5834 | 287.4545 | 3387.5936 | 0.14115
22 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1 | 2 | 1245.6361 | 0 | 0 | 1185.8455 | 255.3056 | 249.1272 | 2935.9144 | 0.12233
23 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.5 | 12 | 86236.344 | 0 | 0 | 82096.9995 | 17675.0011 | 17247.2688 | 203255.6134 | 8.469
24 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 3572.5838 | 0 | 0 | 3401.0998 | 732.2368 | 714.5168 | 8420.4372 | 0.35085
25 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 3572.5838 | 0 | 0 | 3401.0998 | 732.2368 | 714.5168 | 8420.4372 | 0.35085
26 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.25 | 2 | 1077.9543 | 0 | 0 | 1026.2125 | 220.9375 | 215.5909 | 2540.6952 | 0.10586
27 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 1 | 4790.908 | 0 | 0 | 4560.9444 | 981.9445 | 958.1816 | 11291.9785 | 0.4705
28 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 850.6152 | 0 | 0 | 809.7857 | 174.3421 | 170.123 | 2004.866 | 0.083536
29 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 890.7602 | 0 | 83.0701 | 848.0037 | 191.2926 | 178.152 | 2191.2787 | 0.091303
30 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 25.5185 | 0 | 0 | 24.2936 | 5.2303 | 5.1037 | 60.146 | 0.0025061
31 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 1 | 12 | 459.9272 | 0 | 0 | 437.8507 | 94.2667 | 91.9854 | 1084.0299 | 0.045168
32 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 459.9272 | 0 | 0 | 437.8507 | 94.2667 | 91.9854 | 1084.0299 | 0.045168
33 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 2 | 1 | 4885.0061 | 0 | 0 | 4650.5258 | 1001.2309 | 977.0012 | 11513.764 | 0.47974
Итого по разделу: |  |  |  |  | 148484.814 | 90515.2167 | 83.0701 | 141357.543 | 39946.2676 | 29696.9628 | 450083.8742 | 18.7535
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
34 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1 | 104 | 36306.6865 | 5973.6373 | 0 | 34563.9656 | 8068.6504 | 7261.3373 | 92174.2771 | 3.8406
35 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 1 | 2 | 871.6035 | 70.7523 | 0 | 829.7665 | 186.0728 | 174.3207 | 2132.5158 | 0.088855
36 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.5 | 2 | 438.8775 | 52.1625 | 0 | 417.8114 | 95.4294 | 87.7755 | 1092.0563 | 0.045502
37 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 1 | 2 | 839.3076 | 104.3249 | 0 | 799.0208 | 182.9786 | 167.8615 | 2093.4935 | 0.087229
38 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 1 | 1 | 205.1171 | 42.7654 | 0 | 195.2715 | 46.5312 | 41.0234 | 530.7085 | 0.022113
39 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 1 | 1 | 349.295 | 42.7654 | 0 | 332.5288 | 76.0819 | 69.859 | 870.5301 | 0.036272
40 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.05 | 104 | 2243.6741 | 2337.4871 | 0 | 2135.9778 | 705.2996 | 448.7348 | 7871.1734 | 0.32797
41 | Осмотр детских и спортивных площадок | 1 модуль | 5 | 1 | 39.8726 | 0 | 0 | 37.9587 | 8.1723 | 7.9745 | 93.9781 | 0.0039158
42 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1 шт | 1 | 4 | 85.9371 | 0 | 0 | 81.8121 | 17.6137 | 17.1874 | 202.5503 | 0.0084396
43 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 5 | 4 | 9667.9224 | 0 | 0 | 9203.8621 | 1981.5374 | 1933.5845 | 22786.9064 | 0.94945
44 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 1 | 104 | 25695.1893 | 0 | 0 | 24461.8202 | 5266.486 | 5139.0379 | 60562.5334 | 2.5234
45 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 1 | 1 | 45.6541 | 0.21127 | 0 | 43.4627 | 9.3794 | 9.1308 | 107.8383 | 0.0044933
46 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 1 | 1 | 1074.2136 | 0 | 0 | 1022.6513 | 220.1708 | 214.8427 | 2531.8785 | 0.10549
47 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 1 | 1 | 435.0565 | 2.0228 | 0 | 414.1738 | 89.3816 | 87.0113 | 1027.646 | 0.042819
48 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.5 | 1 | 595.4306 | 22.2144 | 0 | 566.85 | 124.372 | 119.0861 | 1427.9531 | 0.059498
49 | Транспортировка ТБО на мусоровозе 7,5-11 куб. м (коэффициент уплотнения 1,6) | 100 куб.м/км | 1 | 2 | 174.1297 | 0 | 303.4901 | 280.1659 | 79.5675 | 58.8584 | 896.2116 | 0.037342
Итого по разделу: |  |  |  |  | 79067.9673 | 8648.3434 | 303.4901 | 75387.0993 | 17157.7245 | 15837.6259 | 196402.2504 | 8.1834
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 227552.7813 | 99163.56 | 386.5602 | 216744.6423 | 57103.9921 | 45534.5887 | 646486.1246 | 26.9369
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 227552.7813 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 216744.6423
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 99163.56 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 57103.9921
| Машины/механизмы, руб.: |  | 386.5602 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 45534.5887
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 646486.1246

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 2.49 | 239.5454 | 596.468
2 | Водитель автомобиля 4 разряда | чел.-час | 0.416 | 239.5454 | 99.6509
3 | Грузчик 1 разряда | чел.-час | 0.416 | 179.0356 | 74.4788
4 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 165.217 | 179.0356 | 29579.7247
5 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 2.8 | 212.6538 | 595.4306
6 | Изолировщик на термоизоляции 2 разряда | чел.-час | 9.9 | 192.2372 | 1903.1483
7 | Изолировщик на термоизоляции 3 разряда | чел.-час | 9.9 | 212.6538 | 2105.2726
8 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 14 | 212.6538 | 2977.1532
9 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 5.2 | 239.5454 | 1245.6361
10 | Кровельщик по стальным кровлям 4 разряда | чел.-час | 6 | 239.5454 | 1437.2724
11 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 5.92 | 239.5454 | 1418.1088
12 | Плотник 4 разряда | чел.-час | 51.3 | 239.5454 | 12288.679
13 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 54 | 179.0356 | 9667.9224
14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 202.931 | 192.2372 | 39010.8872
15 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | чел.-час | 0.1875 | 212.6538 | 39.8726
16 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 16 | 239.5454 | 3832.7264
17 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда | чел.-час | 2.39 | 239.5454 | 572.5135
18 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 3.96 | 239.5454 | 948.5998
19 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 37.6 | 212.6538 | 7995.7829
20 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 45.775 | 212.6538 | 9734.2277
21 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 391.645 | 239.5454 | 93816.7582
22 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 4.6 | 275.4058 | 1266.8667
23 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 1.1 | 321.7224 | 353.8946
24 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 12 | 239.5454 | 2874.5448
25 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 3.96 | 275.4058 | 1090.607
26 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 8.46 | 239.5454 | 2026.5541
ИТОГО: |  |  |  |  | 227552.7813
Материальные ресурсы
27 | Асбест | т | 0.006 | 16959.4751 | 101.7569
28 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | 0.00122 | 64076.0395 | 78.1728
29 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.005 | 61469.3897 | 307.3469
30 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 145.3103 | 145.3103
31 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 32 мм | шт. | 1 | 276.3183 | 276.3183
32 | Вентиль пожарный | шт. | 3 | 1393.4552 | 4180.3656
33 | Ветошь | кг | 0.938 | 42.8802 | 40.2216
34 | Вода водопроводная | м3 | 22.42 | 0 | 0
35 | Выключатели автоматические | шт. | 1 | 1074.0253 | 1074.0253
36 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм | шт. | 9 | 38.5637 | 347.0733
37 | Готовая приманка | кг | 0.4 | 55.536 | 22.2144
38 | Датчик давления | шт. | 1 | 2877.6993 | 2877.6993
39 | Датчик температуры | шт. | 1 | 1794.4625 | 1794.4625
40 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0012121 | 41598.1283 | 50.4219
41 | Краны для спуска воздуха из системы | 10 шт. | 0.2 | 987.188 | 197.4376
42 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.001225 | 43753.3167 | 53.5978
43 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0.00054 | 60535.1033 | 32.689
44 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0.0005 | 70242.8495 | 35.1214
45 | Лен трепаный | кг | 0.03 | 80.1356 | 2.4041
46 | Масса корундовая набивная марки МК-90 | т | 1e-05 | 51005.3126 | 0.51005
47 | Маты на крафт-бумаге Ламелла | м3 | 0.31 | 7087.0611 | 2196.9889
48 | Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 50 мм | м3 | 2.62 | 8297.5501 | 21739.5813
49 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 0.5205 | 4495.1675 | 2339.7212
50 | Моющее средство | кг | 21.8 | 181.6668 | 3960.3362
51 | Мыло | кг | 0.6 | 65.1569 | 39.0941
52 | Набивка сальника водяного насоса с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм | т | 7.7e-05 | 148642.3977 | 11.4455
53 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.004112 | 75559.7985 | 310.7019
54 | Олифа натуральная | кг | 0.036 | 187.434 | 6.7476
55 | Очес льняной | кг | 0.5122 | 127.9019 | 65.5114
56 | Паронит | т | 0.00014 | 141346.9876 | 19.7886
57 | Первичный преобразователь расхода | шт. | 1 | 16821 | 16821
58 | Портландцемент пуццолановый марки М400 | т | 0.18 | 4146.6613 | 746.399
59 | Прядь льняная | кг | 0.034 | 80.1356 | 2.7246
60 | Раствор асбоцементный | м3 | 5.22 | 4113.9271 | 21474.6995
61 | Растворитель - бензин | т | 0.0002 | 58402.7612 | 11.6806
62 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 2 | 108.2329 | 216.4658
63 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, 51 мм | пог. м | 30 | 152.4036 | 4572.108
64 | Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм | м2 | 2.4138 | 151.0508 | 364.6054
65 | Смазка солидол жировой Ж | т | 8.2e-05 | 66844.7405 | 5.4813
66 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 3 | 215.0774 | 645.2322
67 | Стекло приборное | шт. | 1 | 126.38 | 126.38
68 | Сурик свинцовый тертый | т | 0.000113 | 231872.7146 | 26.2016
69 | Ткань мешочная | 10 м2 | 5.3875 | 422.1092 | 2274.1133
70 | Трансформатор | шт. | 1 | 435.4236 | 435.4236
71 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления | шт. | 0.5 | 3387.1798 | 1693.5899
72 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 | 74.938 | 149.876
73 | Шкафчик для пожарных рукавов (навесной, закрытый на 2 огнетушителя) | шт. | 3 | 2406.3019 | 7218.9057
74 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.00084 | 85247.3773 | 71.6078
ИТОГО: |  |  |  |  | 99163.56
Специнвентарь
75 | Ведро оцинкованное | шт. | 0.0992 | 0 | 0
76 | Лопата совковая | шт. | 0.0204 | 0 | 0
77 | Метла березовая | шт. | 8.9457 | 0 | 0
78 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.1041 | 0 | 0
79 | Швабра | шт. | 0.0936 | 0 | 0
80 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.096953 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 0
Машины/Механизмы
81 | Транспортировка на мусоровозе 7,5-11 куб.м | маш.-час. | 0.416 | 729.5434 | 303.4901
82 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см2), высокое 10 мПа (100 кгс/см2) | маш.-час | 0.75 | 110.7602 | 83.0701
ИТОГО: |  |  |  |  | 386.5602